CONTENIDO

1	OBJETIVO GENERAL	2

2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2

3	ALCANCE	2

4	VIGENCIA	2

5	GLORASARIO	2

6	MARCO CONCEPTUAL Y JUSTIFICACIÓN	3

7	MARCO NORMATIVO	4

8	DIAGNOSTICO	5

8.1	DIAGNOSTICO DE CONSUMO DE AGUA	5

8.2	ANÁLISIS DE VIABILIDAD	6

9	DIRECTRICES DEL PROGRAMA	6

9.1	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGUIRDAD PRIVADA	6

9.2	ACTIVIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES	9

10	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA	9

11	RESPONSABILIDADES	10

12	RECURSOS PARA EL PROGRAMA	10

13	FUENTES CONSULTADAS	11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.  Marco normativo	4

Tabla 2.  Consumo de agua (m3) de los últimos 3 años	5

Tabla 3 Actividades para desarrollar por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	6

Tabla 4 Cronograma de actividades de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	8

Tabla 5 Actividades para desarrollar por los funcionarios y colaboradores	9

ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1. Formula Indicador de cumplimiento	9

# OBJETIVO GENERAL

Definir las directrices, actividades, responsabilidades y medios de evaluación para la reducción del consumo de agua en la entidad, fomentando el ahorro y el uso adecuado del recurso hídrico en todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer e implementar estrategias enfocadas en disminuir la cantidad de agua que utiliza el personal al interior de las instalaciones de la Supervigilancia, en la realización de las actividades cotidianas.

- Concientizar a todos los funcionarios y contratistas de la Supervigilancia sobre la importancia que tiene el cuidado y el uso responsable del agua.

- Establecer los lineamientos para el diseño e implementación de campañas de orientación y sensibilización al interior de la entidad.

- Describir el indicador ambiental orientado a evaluar el impacto de las acciones tomadas.

# ALCANCE

Este programa es aplicable en todos los niveles, procesos y procedimientos de la entidad en el desarrollo de su misión institucional. Las directrices y lineamientos aquí descritos son aplicables para todos los funcionarios y contratistas en la entidad.

# VIGENCIA

El programa de uso eficiente y ahorro de agua debe estar presente en cada uno de los procesos de la entidad, será revisado y actualizado como mínimo una vez al año, por el encargado del Sistema de Gestión Ambiental que hace parte del Grupo de Gestión Administrativa.

# GLOSARIO

- Agua Potable: Aquella que de acuerdo con su composición no supone riesgo alguno para la salud y es apta para el consumo humano.

- Agua Residual: Son aquellas que se encuentran contaminadas por diversos tipos de desechos como desprecios orgánicos, excreciones humanas, suciedad y basura.

- Buenas prácticas ambientales: Es uno de los instrumentos para la mejora medioambiental de la entidad. Son un conjunto de acciones sencillas que implican un cambio de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, promoviendo una relación amigable con el ambiente.

- Consumo de Agua: Cantidad de agua empleada por las personas al interior de las instalaciones de la Supervigilancia para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

- Impacto Ambiental: Efecto que se genera al medio ambiente el cual es provocado por las actividades que realizan las personas.

- Uso Eficiente del Agua: Aprovechamiento pleno del recurso que ínsita a la reducción y al no desperdicio del agua durante el desarrollo de las actividades que realiza la Supervigilancia.

- Metro Cubico m3: Unidad de medida utilizada para determinar de volumen de agua consumida por una persona u organización

- Recurso Renovable: Aquellos recursos naturales que se pueden restaurar a partir de procesos naturales con una velocidad mayor a la que los consume el ser humano.

# MARCO CONCEPTUAL Y JUSTIFICACIÓN

El agua es un recurso fundamental para el sustento de la vida y actividades diarias, en la actualidad el suministro del agua sufre un riesgo de escases debido a la contaminación y el desperdicio desmedido del recurso, lo anterior genera una preocupación debido a la importancia que tiene el agua para todas las personas y es que a pesar de que el agua es considerada como un recurso renovable tarda un tiempo en abastecerse nuevamente.

En razón de lo anterior la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada formula el siguiente Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997, Decreto 1076 de 2015 y  específicamente el Decreto 1090 de 2018 y la voluntad de mejora continua, este proceso lo realiza la entidad con el propósito de generar conciencia entre todos sus funcionarios acerca de la importancia que tiene el cuidado del agua, para de esta forma facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, de tal manera que se reduzca el impacto adverso que causa el consumo del agua al interior de las sedes de la Supervigilancia el cual se asocia con el agotamiento de los recursos naturales.

# MARCO NORMATIVO

Tabla 1.  Marco normativo

| NORMATIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Ley 373 de 1997 | “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. |
| Decreto 3102 de 1997 | “Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.” |
| Decreto 3100 de 2003 | “Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones”. |
| Decreto 1575 de 2007 | “Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano”. |
| Decreto 1076 de 2015 | “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” |
| Decreto 1090 de 2018 | “Por el cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se dictan otras disposiciones” |

# DIAGNÓSTICO

## DIAGNÓSTICO DE CONSUMO DE AGUA

Se debe realizar un diagnóstico que permita identificar el consumo que se ha realizado de agua con la finalidad de dar el cumplimiento a las actividades diarias que se desarrollan en la entidad, el cual debe ser regulado y controlado. Para dicho diagnostico se debe relacionar el consumo de m3 de agua de los últimos años, con la finalidad de generar una tendencia de consumo y evaluación de la meta de disminución programada que va articulada con el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA):

Tabla 2.  Consumo de agua (m3) de los últimos 3 años

| Mes | m3 2021 | m3 2022 | m3 2023 | Consumo percapita 2021 | Consumo percapita 2022 | Consumo percapita 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 24.500 | 59.000 | 34.000 | 99 | 165 | 105,590 |
| Febrero | 16.900 | 55.010 | 36.000 | 68 | 154 | 111,801 |
| Marzo | 29.800 | 22.009 | 43.000 | 120 | 61 | 133,540 |
| Abril | 23.500 | 30.006 | 39.000 | 95 | 84 | 133,106 |
| Mayo | 17.500 | 29.008 | 44.000 | 71 | 81 | 150,171 |
| Junio | 80.400 | 25.007 | 44.000 | 324 | 70 | 150,171 |
| Julio | 39.000 | 26.008 | 48.000 | 157 | 73 | 128,000 |
| Agosto | 56.000 | 35.007 | 47.000 | 226 | 98 | 125,333 |
| Septiembre | 41.000 | 36.006 | 40.000 | 165 | 101 | 106,667 |
| Octubre | 31.000 | 39.006 | 49.000 | 125 | 109 | 106,754 |
| Noviembre | 42.000 | 47.000 | 46.000 | 169 | 131 | 100,218 |
| Diciembre | 27.000 | 47.000 | 44.000 | 109 | 131 | 95,861 |
| Total año | 428.600 | 450.067 | 514.000 | 1728 | 1257 | 1436 |

Cabe resaltar que entre cada mes hay variaciones en las cantidades empleadas, puesto que no se realizan las mismas actividades.

## ANÁLISIS DE VIABILIDAD

Se debe realizar un análisis de viabilidad en los casos que se considere necesario, para llevar a cabo el buen funcionamiento del programa de gestión, para lo cual se debe tener en cuenta:

- Análisis de estrategias de reducción de consumo

- Análisis de estrategias de concientización

- Definir indicador de consumo de agua

De lo anterior, trimestralmente se realizan los análisis de estrategias de reducción de consumo y análisis de estrategias de concientización por medio de campañas, Adicionalmente en el numeral 10 se define el indicador.

# DIRECTRICES DEL PROGRAMA

Para cumplir con los objetivos y metas del presente programa es necesario implementar una serie de actividades, cuya descripción general se registra a continuación, así como el detalle de las actividades, los responsables, los plazos para su ejecución y los registros de su implementación.

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Tabla 3 Actividades para desarrollar por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Revisión y seguimiento a los consumos | El historial permite analizar los datos del consumo de agua en cada sede, con la información obtenida la Supervigilancia realiza la gestión respectiva con el objeto de reducir o mantener el nivel de consumo del recurso hídrico, por esto se hace un seguimiento mensual de todas las facturas de los servicios públicos para efectos de hacer seguimiento de los indicadores. | Gestión Administrativa |
| Instalación Mecanismos de Reducción del Consumo | En las sedes que no tengan baterías sanitarias ahorradoras o de fluxómetro, se debe instalar mecanismos ahorradores en las llaves de agua. | Gestión Administrativa |
| Identificación de oportunidades de reducción del consumo | Realizar un análisis de las actividades que se ejecutan al interior de las sedes y determinar cuáles provocan mayor consumo de agua, con el objeto de identificar en cuales puntos se puede implementar estrategias de ahorro. | Gestión Administrativa |
| Mantenimiento de la red hidráulica | Con el fin de evitar fugas causadas por el deterioro de la red hidráulica, sensores y fluxómetros, se realizará una vez por año inspección y mantenimiento total a la red con el fin de identificar posibles fallas y fugas, e implementar las respectivas correcciones. En las sedes arrendadas el mantenimiento de la red hidráulica será solicitado a la administración del edificio. | Gestión Administrativa |
| Concientización | Los funcionarios y contratistas de la Supervigilancia deben cuidar el agua y hacer un uso responsable, para que esto suceda la entidad realizará jornadas de capacitación y divulgación de información al personal acerca de las buenas prácticas ambientales que se deben implementar para asegurar el uso eficiente del recurso hídrico. | Gestión Administrativa |

Tabla 4 Cronograma de actividades 2024

| CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Trim I |  |  |  | Trim 2 |  |  |  | Trim 3 |  |  |  | Trim 4 |  |  |  |
| Programa | Cálculo del Indicador | Meta | Tarea | Actividad | Enero |  | Febrero | Marzo | Abril |  | Mayo | Junio | Julio |  | Aagosto | Septiembre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre |
| PROGRAMA USO EFIENCIENTE Y AHORRO DE AGUA | % de cumplimiento=((m3 consumidos durante el trimestre)/(% de personal presencial X Cantidad de contratistas y funcionarios))X100 | Promover y garantizar el uso eficiente y racional de Agua en la Supervigilancia a través de actividades ambientales, que garanticen la reducción del consumo. | Desarrollar programas orientados a la protección del medio ambiente | Revisar y actualizar el Programa en caso de ser requerido |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | Realizar seguimiento mensual y disminuir en 2% el consumo con respecto al año 2023 | Realizar seguimiento a los consumos | Llevar registro de los consumos en el formato de consolidado de consumos | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X |
|  |  | Seguimiento trimestral al consumo de energía por parte de la entidad | Realizar seguimiento a los consumos y cálculo de consumos per cápita | Realizar informe trimestral de consumos |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | Capacitar a los funcionarios y contratista de la entidad, generando conciencia y sensibilización | Implementar campaña de ahorro de agua como: capacitaciones, charlas de sensibilización, gifs informativos etc | Coordinar con la Oficina de comunicaciones la realización campañas interna promoviendo el uso adecuado del recurso Agua, concientizando al personal de la Entidad (funcionarios y Contratistas) para el ahorro y uso eficiente de la misma. |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Capacitar a los funcionarios y contratista de la entidad, generando conciencia y sensibilización | Informar a través de banners comunicativos los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el registro de consumo mensual de los recursos | Coordinar con la Oficina de comunicaciones la campaña informativa interna, promoviendo el uso adecuado del recurso Agua concientizando al personal de la Entidad (funcionarios y Contratistas). |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |

## RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES

Tabla 5 Actividades para desarrollar por los funcionarios y colaboradores

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| No desperdiciar agua | utilizar el agua solo cuando sea necesario, cerrar la llave del lavaplatos de las cocinas cuando no se esté usando. verificar también que las llaves del agua queden bien cerradas, procurando evitar el derroche y desperdicio del agua. | Todos los funcionarios y contratistas responsables de cafetería |
| Informar goteos o fugas | Informar cualquier goteo o fuga de agua al proceso de Gestión Administrativa para que sea esta quien adopte acciones pertinentes, evitando así el desperdicio del agua. | Todos los funcionarios y contratistas |
| Cuidar la grifería y no arrojar basura al inodoro | Cuidar la grifería y hacer buen uso de estas, cerrar bien los grifos para evitar goteo, no tirar basura a los inodoros, no arrojar objetos a las tuberías, no arrojar sustancias químicas por las cañerías. | Todos los funcionarios y contratistas |
| Realizar mantenimientos preventivos y correctivos | Establecer cronogramas de mantenimientos con periodicidad de revisión y mantenimiento preventivos a las griferías y en caso de requerirse realizar los respectivos mantenimientos correctivos | Gestión Administrativa |

# INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA

Se debe realizar seguimiento a la verificación del cumplimiento del programa de uso eficiente y ahorro de agua de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con la finalidad de garantizar la reducción del consumo de agua en la entidad. Por lo que se crea el indicador de consumo per cápita de agua y para confirmar el cumplimiento se establece el siguiente indicador:

Ecuación 1. Formula Indicador de cumplimiento

% de cumplimiento=m3 consumidos durante el trimetre% de personal presencial X Cantidad de contratistas y funcionariosX100

Fuente: Ficha Técnica Indicador

La meta que se busca con este indicador es que trimestralmente se consuma máximo 557,7 Lt por persona y que esto se refleje en una reducción en el consumo de un 2% anual. Este indicador es reportado trimestralmente por el proceso Gestión Administrativa en el aplicativo Suite Visión Empresarial.

# RESPONSABILIDADES

- OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SECRETARÍA GENERAL: Brindar soporte para la modificación de la política ambiental de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

- Dar visto bueno a la emisión o modificación de los documentos que regulan la Política Ambiental al interior de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

- PERSONAL SUPERVIGILANCIA: Conocer, atender, e implementar las directrices y actividades requeridas para el funcionamiento del sistema de gestión ambiental de la entidad, en especial las proyectadas para el funcionamiento del programa de ahorro y uso eficiente de agua.

# RECURSOS PARA EL PROGRAMA

Los recursos requeridos para el funcionamiento y operación del Programa de ahorro y uso eficiente del agua de la Supervigilancia se describen a continuación:

- Recurso Humano

El recurso humano requerido para el funcionamiento del programa está constituido principalmente por funcionarios y/o contratistas del Área de Recursos Físicos y Adquisiciones, como apoyo del sistema el grupo de aseo-cafetería y manteamiento, y para la implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua todos los funcionarios y contratistas de la entidad, pues sin su participación no es posible alcanzar los objetivos y metas propuestas en el presente programa.

- Recursos de Infraestructura

Los recursos de infraestructura para el programa de ahorro y uso eficiente del agua están representados por las mejoras que se haga a las redes acometidas hidráulicas, sensores, fluxómetros y grifería en general de la entidad, la adquisición de equipos ahorradores y de bajo consumo.

# FUENTES CONSULTADAS

Ambiente, M. d. (2018). Guía de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Obtenido de http://crc.gov.co/files/GestionAmbiental/RHidrico/Guia_MAVDT.pdf

Sostenible, M. d. (2020). Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Obtenido de http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1935-uso-eficiente-y-ahorro-del-agua#documentos-de-interés